Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków  budżetu województwa mazowieckiego

Znak sprawy: DAG /341/ 16 / RPO /2011

Część 3	                	Załącznik nr 3 do SIWZ

| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | kpl. |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Szafki z umywalkami i armaturą - szafka wraz z umywalką i armaturą w kolorze białym, - wymiary umywalki 630 mm (+,- 50 mm), - wymiary szafki 700x815x370 mm (+,- 100 mm) - Nóżki do szafek metalowe chromowane. Możliwość regulacji wysokości. - Korpusy oraz półki mebli wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr min. 18 mm. - Tylna ścianka wykonana z płyty pilśniowej HDF o gr min 3 mm jednostronnie laminowana w kolorze białym. Osadzona w korpusie w odległości około 1 cm od tylnej krawędzi korpusu. - Uchwyty ze stali nierdzewnej o przekroju półokrągłym o min. rozstawie 128 mm. | 20 |
| 2 | - Szafka (słupek) na przybory toaletowe do wyposażenia aneksów sanitarnych w pokojach - Szafka o wymiarach: 400x1870x400 mm (+,- 100 mm) - Nóżki do szafek metalowe chromowane. Możliwość regulacji wysokości. - Korpusy oraz półki mebli wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr 18 mm. - Tylna ścianka wykonana z płyty pilśniowej HDF o gr min 3 mm jednostronnie laminowana w kolorze białym. Osadzona w korpusie w odległości około 1 cm od tylnej krawędzi korpusu. - Uchwyty ze stali nierdzewnej o przekroju półokrągłym o min. rozstawie 128 mm. | 20 |