Radom dnia 10.06.2011r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości poniżej 193 000 EURO   na

Dostawę i montaż  systemu monitoringu wizyjnego oraz elementów systemu sygnalizacji pożaru dla radomskich domów pomocy społecznej w ramach projektu: ”Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej”

znak sprawy: DAG / 341/18 / RPO /2011

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Radomia – Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy

ul. Wyścigowa 16 26-600 Radom

tel./fax 48 360 45 86, 87

e-mail: dpswwip@op.pl

działający w imieniu własnym oraz na rzecz:

Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej, ul. A. Struga 88 26-600 Radom

na podstawie:

zarządzenia nr 307/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 lutego 2011 roku ze zm. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego na zakup doposażenie i sprzętu dla domów pomocy społecznej z wyłączeniem robót budowlanych.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony dla zamówienia na dostawy o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). zwanej dalej ustawą.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193 000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

SPIS TREŚCI:

Rozdział   1:     Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 2:  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  spełnienia  tych warunków.

Rozdział 3:   Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Rozdział  4:	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Rozdział   5:      Wymagania dotyczące wadium

Rozdział   6:       Termin związania ofertą

Rozdział   7:       Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Rozdział   8:      Oferty wariantowe

Rozdział   9:      Umowa ramowa

Rozdział   10:    Zamówienia uzupełniające

Rozdział   11:    Aukcja elektroniczna

Rozdział   12:   Opis sposobu przygotowania oferty

Rozdział   13:   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział   14:   Opis sposobu obliczenia ceny

Rozdział 15:   Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze   oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział 16:   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział  17:     Możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców

Rozdział  18:      Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 19:     Informacja o  sposobie udostępniania protokołu z postępowania

Rozdział 20:   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Rozdział  21:   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o   udzielenie zamówienia

Rozdział 22:     Postanowienia końcowe

Rozdział   1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż  systemu monitoringu wizyjnego oraz elementów systemu sygnalizacji pożaru dla radomskich domów pomocy społecznej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” działanie 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w podziale na 3 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia:  CPV 32235000-9

Część 1:

- Zakup elementów do monitoringu wizyjnego – dla Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyścigowa 16

- Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 33195100-4, 32333100-7, 32234000-2, 30233132-5

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ

Część 2:

- Zakup elementów do budowy systemu monitoringu terenu dps wraz z montażem – dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej, ul. A. Struga 88 26-600 Radom

- Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 33195100-4, 32333100-7, 32234000-2, 30233132-5,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ

Część 3:

- Zakup elementów do rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru w oddziale V wraz z montażem -  dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej, ul. A. Struga 88 26-600 Radom

- Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) -  31625200-5

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko wykonawcy do miejsca wskazanego przez Użytkownika przy czym Wykonawca powiadomi o terminie tej dostawy najpóźniej na 2 dni przed zaplanowaną dostawą.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu i w sposób wskazany przez Zamawiającego w SIWZ. (dotyczy części 2 i 3)

- Szczegółowy opis miejsca rozmieszczenia elementów do monitoringu wizyjnego w budynkach Domu określa załącznik nr 2a do SIWZ. Szczegółowy opis techniczny sposobu montażu elementów do monitoringu wizyjnego określa załącznik nr 2b do SIWZ

- Szczegółowy opis miejsca rozmieszczenia elementów systemu sygnalizacji ppoż. w budynku V określają załączniki nr 3a - 3d do SIWZ. System sygnalizacji pożaru winien być zsynchronizowany z już istniejącym, podłączony do centrali ppoż i uruchomiony. W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do jego montażu i uruchomienia.  Wskazane jest zatem dokonanie wizji lokalnej przed ewentualnym przystąpieniem do składania ofert.

- Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad, nieobciążony prawami osób trzecich, spełniać normy bezpieczeństwa.

- Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:

  - Deklarację zgodności CE na oferowany sprzęt lub inny dokument równoważny,

  - Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub inny dokument równoważny            /dot. części 1 i 2 zamówienia/

- Wykonawca przy dostawie przedmiotu zamówienia dostarczy dokumentację techniczną, karty gwarancyjne oraz instrukcje w języku polskim dotyczące eksploatacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga na oferowany sprzęt minimum 24 miesięcznej gwarancji potwierdzonej stosownymi dokumentami. Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru./dot. części 1, 2 i 3 zamówienia/

- Podstawą do odbioru przedmiotu zamówienia będzie protokół podpisany przez wykonawcę oraz upoważnione przez Zamawiającego osoby.

- Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie itp., Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia asortymentu równoważnego o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia:   do 30 dni od daty podpisania umowy.

Rozdział 2

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  spełnienia  tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie, że Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w wykazie co najmniej 1 dostawy o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. dostawy elementów do monitoringu wizyjnego o wartości nie mniejszej niż 24.000 złotych lub jej równowartości w  euro, liczonej po kursie ogłoszonym w Rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych obowiązującym na dzień składania ofert w przypadku części 2 zamówienia, natomiast w przypadku części 3 zamówienia dostawy systemu sygnalizacji ppoż o wartości nie mniejszej niż 7.000 złotych lub jej równowartości w  euro, liczonej po kursie ogłoszonym w Rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych obowiązującym na dzień składania ofert zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w ust. 1.2, potwierdzające (co najmniej 1), że dostawy ujęte w w/w. wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie muszą zawierać co najmniej:

- wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował, a w przypadku świadczeń okresowych realizuje dostawy stanowiące przedmiot zamówienia;

- wskazanie podmiotu, na rzecz którego były lub są realizowane dostawy;

- opinię podmiotu wskazanego stwierdzającą, że dostawy zostały wykonane należycie.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Z treści załączonego dokumentu  musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki

1.3.   Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1.4. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 1.1 1.3 i 1.4

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ  Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Z treści załączonego oświadczenia  musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki.

- W przypadku braku oświadczeń lub dokumentów Zamawiający wezwie wykonawcę  do ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Brak oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego, stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uważa się za odrzuconą z postępowania w myśl art. 24 ust. 4 w związku z 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział  3

Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu   Zamawiający wymaga złożenia:

1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na postawie art. 22 ust.1 ustawy wzór oświadczenia stanowi załącznik  nr 2 do SIWZ

1.2  Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w wykazie co najmniej 1 dostawy o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. dostawy elementów do monitoringu wizyjnego o wartości nie mniejszej niż 24.000 złotych lub jej równowartości w  euro, liczonej po kursie ogłoszonym w Rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych obowiązującym na dzień składania ofert w przypadku części 2 zamówienia, natomiast w przypadku części 3 zamówienia dostawy systemu sygnalizacji ppoż o wartości nie mniejszej niż 7.000 złotych lub jej równowartości w  euro, liczonej po kursie ogłoszonym w Rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych obowiązującym na dzień składania ofert zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w ust. 1.2, potwierdzające (co najmniej 1), że dostawy ujęte w w/w. wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie muszą zawierać co najmniej:

- wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował, a w przypadku świadczeń okresowych realizuje dostawy stanowiące przedmiot zamówienia;

- wskazanie podmiotu, na rzecz którego były lub są realizowane dostawy;

- opinię podmiotu wskazanego stwierdzającą, że dostawy zostały wykonane należycie.

2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych   Zamawiający wymaga na podstawie art. 26 ust.2a ustawy Pzp przedłożenia:

  - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik  nr 3 do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. 2 SIWZ. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane ,,za zgodność z oryginałem’’ przez te podmioty.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający wymaga przedłożenia:

  - Deklarację zgodności CE na oferowany sprzęt lub inny dokument równoważny, /dot. części 1, 2, 3 zamówienia/

  - Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub inny dokument równoważny  /dot. części 1 i 2 zamówienia/

6.  Dokumenty podmiotów zagranicznych.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości-wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofer

2.  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów miejsca zamieszkania lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych wyjaśnień dotyczących przedłożonego dokumentu.

    - Forma składanych dokumentów.

  - Dokumenty wymienione w Rozdziale 3 SIWZ należy złożyć w formie oryginału (ust. 1 pkt 1.1 oraz ust. 2 pkt 2.1) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, (ust. 2 pkt 2.2, 2.3 i 2.4 oraz ust. 5 pkt 5.1 i 5.2) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Wykonawcy występujący wspólnie.

  - Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty ( w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy).

  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem .

  - Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę Zamawiający odrzuci.

  - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, dla

Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne ( np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej ( np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.

  - Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy.

  - W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

  - Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:

- określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,

- stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

- oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości,

- określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,

- wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,

- określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,

- stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

  - Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób (podpisy  uprawomocnionych przedstawicieli i pieczęcie wszystkich firm wchodzących w skład konsorcjum), by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.

  - W przypadku gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca.

  - Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego załącznik do umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku, na który zapłata ma  nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób  zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy.

  - Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zostaną przyjęte zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich w/w wykonawców.

  - Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie  wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dot. załączników wymienionych w rozdziale 3 pkt 2 SIWZ ).

  - Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź pełnomocnik. Do oferty należy dołączyć wówczas odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” notarialnie bądź przez wszystkich wspólników.

Rozdział 4

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wezwania przekazywane są za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych).

- Ilekroć w prowadzonym postępowaniu Zamawiający wprowadzi obowiązek zachowania formy pisemnej, oznacza to konieczność jej zachowania pod rygorem nieważności (bezskuteczności) oświadczenia, dokumentu, wniosku, wyjaśnienia, zawiadomienia.

- W przypadku braku niezwłocznego potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna za datę otrzymania oświadczeń, zawiadomień, wniosków lub informacji dowód transmisji danych w przypadku przesłania informacji za pomocą faxu, lub informację o dostarczeniu  korespondencji z serwera poczty e-mail Wykonawcy w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z drogi elektronicznej.

- Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń  lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnienia udzielone w trybie art.90 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dla swojej skuteczności powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone:

- w formie pisemnej, lub

- drogą faksową lub mailową oraz dostarczone w formie pisemnej najpóźniej następnego dnia roboczego (dni pracy Domu Pomocy społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu) po upływie wyznaczonego terminu.

- Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  o którym mowa w ust. 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ, o której mowa w ust. 9, prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Do kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są: Maciej Świerczyński, tel./fax (48) 360 45 86 wew. 15 e-mail: dpswwip@op.pl. Osoba uprawniona udziela informacji o zamówieniu od poniedziałku do piątku w godz. od   800 do 1500

Rozdział   5

Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający nie wymaga składania wadium

Rozdział   6

Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć  termin związania ofertą , z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział   7

Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający będzie dokonywał oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia.

Rozdział   8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział   9

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział   10

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział   11

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział   12

Opis sposobu przygotowania oferty

- Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze załącznikami przekazanymi do SIWZ oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

- Wykonawca w pierwszej części formularza ofertowego  w kolumnie „nazwa oferowanego produktu” zobowiązany jest podać nazwę lub model oferowanego sprzętu. W drugiej części formularza należy w kolumnie  określić parametry oferowanego sprzętu. W przypadku jeśli są one zbieżne ze wskazanymi w opisie technicznym wymogami wystarczy wpisać „TAK” . W innym wypadku należy określić szczegółowo parametry oferowanego sprzętu.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia.

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane dokumenty załączone do oferty  sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej .

- Całość  oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby upoważnionej i dodatkowo opatrzone datą poprawki.

- Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty oraz załączników były parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

- Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do

podpisania oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Jeżeli wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, zamawiający, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art.26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust.2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz.1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych pomiotów są poświadczone ,,za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający, muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.

Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:

- aktualny odpis z właściwego rejestru;

- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu,

ul. Wyścigowa 16

26-600 Radom

i będzie posiadać oznaczenia: Oferta na:

Dostawę i montaż  systemu monitoringu wizyjnego oraz elementów systemu sygnalizacji pożaru dla radomskich domów pomocy społecznej w ramach projektu: ”Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej”

cześć/części: …….

Nie otwierać przed  22.06.2011 roku, godz. 1015

- Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu przetargu nieograniczonego obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. „Zmiana oferty przetargowej – Dostawę i montaż  systemu monitoringu wizyjnego oraz elementów systemu sygnalizacji pożaru dla radomskich domów pomocy społecznej w ramach projektu: ”Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej”

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział   13

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce i termin składania ofert:

oferty należy składać do dnia 22.06.2011r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego :

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu,

ul. Wyścigowa 16

26-600 Radom

pok. 06 I piętro pawilon A

oferty złożone po terminie będą  niezwłocznie odesłane Wykonawcom bez otwierania zgodnie z art.84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  22.06. 2011 roku. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu,

ul. Wyścigowa 16

26-600 Radom

sala konferencyjna

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- Podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

- stan kopert (które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia);

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- ceny ofertowe,

- termin wykonania (wynika z SIWZ),

- warunki płatności i termin płatności (wynika z SIWZ).

- Informacje, o których mowa w punkcie 3 i 4 Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert- na ich wniosek.

Rozdział   14

Opis sposobu obliczenia ceny

- Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę nie podlegającą zmianom.

- Dla potrzeb niniejszego postępowania, Wykonawca na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1.1 - 1.3 do SIWZ, zobowiązany jest podać łączną cenę ryczałtową wraz z podatkiem od towarów i usług VAT.

- Ceny muszą być podane cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb    (zgodnie z § 9 ust.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług- Dz. U. Nr 95 poz.798).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Cenę ofertową stanowi łączna wartość brutto (wraz z podatkiem VAT) jaką Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za dostawę przedmiotu zamówienia.

- W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy, m.in. koszty opakowania, ubezpieczenia i dostawy przedmiotu zamówienia, a w przypadku części 2 i 3 zamówienia również koszt montażu i uruchomienia a także inne koszty, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.

- Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena powinna być podana w polskich jednostkach pieniężnych ( złotych polskich i groszach ).

Rozdział  15

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze   oferty,  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającą formalne wymagania, niepodlegającą wykluczeniu, z najniższą ceną ofertową  która uzyska 100 punktów ( 100%) i udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium na podstawie  oceny ofert

Cena oferty                              - 100% ( max 100 pkt )

Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt

gdzie:

Cmin- najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert

Ci	- cena badanej oferty

P(Ci)- liczba punktów dla badanej oferty

- Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w oznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń, dokumentów, lub pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy - do ich uzupełnienia, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa powyżej powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert;

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz  dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści wg art. 87 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych

- Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia, niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona na podstawie art.87 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.  Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, gdy wystąpi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składnia ofert

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział 16

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres  zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy),  albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust 1 pkt a na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli:

  - w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,

  - w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy,

5.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 17

Możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców

W przypadku, gdy wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie, jaki zakres zamówienia powierzy podwykonawcom

Rozdział 18

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 19

Informacja o  sposobie udostępniania protokołu z postępowania

- Protokół postępowania podlega udostępnieniu w trybie określonym w rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie samodzielne kopiowanie lub utrwalanie za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu  treści protokołu wraz załącznikami.

Rozdział 20

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

      - Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji.

      - Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnej umowy na każdą z części zamówienia osobno.

      - Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:

      - zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 15 dni.

      - wycofania z dystrybucji modelu oferowanego produktu i zastąpienia go modelem o parametrach co najmniej takich, jak model oferowany, lub który został udoskonalony, albo dodatkowo wyposażony, za cenę taką jak zaoferowana w postępowaniu;

Rozdział 21

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki

- ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w postaci:

- odwołania -od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy- do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej jedynie w zakresie opisanym w art. 180 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Rozdział 22

Postanowienia końcowe

            - Do spraw nieuregulowanych w niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1478).

            - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca

            - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu.

            - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej:  www.bip.dpsweteran.radom.pl

            - Ponadto formularz SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego:  pok. 06 I piętro pawilon A, telefon ( 48 ) 36-04-586 w godz. 800- 1500

- Załączniki:

Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki :

- Załączniki nr 1, 2 , 2a ,2b, 3, 3a - 3d  – opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 1.1 – 1.3 formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 -wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 3-  wzór  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 4 -  wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy.

- Załącznik nr 5 – wykaz dostaw

- Załącznik nr 6 -  umowa dostawy- projekt.

Radom dnia 10.06.2011r.				  	 Zatwierdzam :

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej Weterana

Walki i Pracy w Radomiu

mgr Monika  Krzyżanowska

Nr sprawy: DAG/341/18/RPO/2011				załącznik nr 1.1 do SIWZ

## Formularz ofertowy - część 1

...................................................................

/nazwa wykonawcy(ów)/

...................................................................

...................................................................

/dokładny adres/

...................................................................

/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/

…...................................................................................................................................................

Nr w Rejestrze KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej

…………………………………………..

/telefon/

...................................................................

/fax/

...................................................................

/adres e-mail/

REGON ........................................

NIP .........................................................

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ,

ul. Wyścigowa 16

26-600 Radom

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawę i montaż  systemu monitoringu wizyjnego oraz elementów systemu sygnalizacji pożaru dla radomskich domów pomocy społecznej w ramach projektu: ”Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej”

- oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w części 1  zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa /model** | cena netto za 1 szt./mb | Ilość sztuk mb | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | monitor |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | rejestrator cyfrowy 8 kanałowy |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | kamera zewnętrzna z zasilaczem |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 | kamera wewnętrzna z zasilaczem |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | dysk twardy |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Zasilacz awaryjny UPS |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | przewód koncentryczny z zasilaniem |  |  | 400 mb |  |  |  |  |
| 8 | kabel UTP |  |  | 400 mb |  |  |  |  |
| 9 | wtyk BNC |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 10 | zasilacz 12V |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |

cena oferty brutto łącznie słownie:  .....................................................................................

| lp | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | określić parametry oferowanego sprzętu** |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor |  |  |  |
| 1 | Typ wyświetlacza: | TFT LCD |  |
| 2 | Przekątna ekranu : | 19’’ |  |
| 3 | Kontrast : | min. 1000:1 |  |
| 4 | Jasność: | min. 300 cd/m2 |  |
| 5 | czas reakcji: | min. 5ms |  |
| 6 | rozdzielczość podstawowa: | 1280x1024 piksele |  |
| 7 | dodatkowe parametry: | analogowe złącze D-sub 15-pin, monitor produkowany zgodnie z normami energy star |  |
| Rejestrator cyfrowy 8 kanałowy |  |  |  |
| 1 | Możliwości sytemu | możliwość oglądania obrazu na żywo, nagrywania, odtwarzania i archiwizowania zapisów z dysku kompresja H.264 |  |
| 2 | Interfejs użytkownika | graficzny interfejs użytkownika w języku polskim |  |
| 3 | Urządzenia sterujące | sterowanie obywać się będzie za pomocą przycisków panelu przedniego, pilota zdalnego sterowania, sieci LAN |  |
| 4 | Wejścia wideo | 8 kanałów , złącze BNC |  |
| 5 | Wyjście wideo | 1 kanał composite Video, BNC, VGA do monitora |  |
| 6 | Wejście audio | 8 kanałów |  |
| 7 | Wyjście audio | 1 kanał |  |
| 8 | rozdzielczość | 704x576, 352x288 |  |
| 9 | prędkość nagrywania | min. 200kl/s |  |
| 10 | podział ekranu | 1,4,9 |  |
| 11 | jakość nagrywania | best, high, normal, basic |  |
| 12 | Informacje ekranowe | nazwa kamery (do 6 znaków), zegar, zanik obrazu, ukryte kamery, detekcja ruchu, nagrywanie |  |
| 13 | ustawienie wyjść wideo | możliwość ustawienia parametrów obrazu i strefy wyświetlania |  |
| 14 | dysk twardy | kieszeń na dysk twardy |  |
| 15 | zarządzanie HDD | Funkcja sygnalizacji usterek, (możliwość tworzenia kopii zapasowych) |  |
| 16 | Tryb nagrywania | ręczne, ciągłe, detekcja wideo, alarmowe – w każdym trybie możliwość wyboru kanałów rejestrowanych |  |
| 17 | Wyszukiwanie nagrań | czas, data, alarm , detekcja ruchu oraz wyszukiwanie dokładne z precyzją do 1 sek. |  |
| 18 | odtwarzanie | jednoczesne odtwarzanie wszystkich kanałów, odtwarzanie 2 wybranych lub jednego kanału, pauza, stop, przewijanie wstecz, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, powtarzanie, odtwarzanie poklatkowe, wybieranie do archiwizacji |  |
| 19 | Zoom cyfrowy | możliwość powiększenia fragmentu do rozmiarów pełnego ekranu |  |
| 20 | Tryb archiwizacji | przez usb na pendrive, zewnętrzny HDD, lub sieć LAN |  |
| 21 | Dodatkowe interfejsy | 1 port usb 2.0, Interfejs sieciowy LAN |  |
| 22 | Dodatkowe funkcje | detekcja ruchu, wyzwalanie rejestracji obrazów w przypadku zaniku sygnału wideo lub zamaskowania kamery 1 wyjście alarmowe i 4 wejścia alarmowe |  |
| 23 | Kamera zewnętrzna z zasilaczem |  |  |
|  |  | Kamera zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne od -20 stopni do +60 stopni z funkcją dzień/noc w obudowie wandaloodpornej. Przetwornik 1/3" CCD. Rozdzielczość: minimum 540 linii TV. Wbudowany panel z diodami IR umożliwiający prowadzenie obserwacji w całkowitej ciemności do 30m. Obiektyw z autom. sterowaną przesłoną DC. 3-osiowa regulacja położenia kamery, regulacja poziomu otwarcia przesłony, zasilanie 12VDC, możliwość montażu natynkowego. Uchwyt ścienny narożnikowy w zestawie |  |
| 24 | Kamera wewnętrzna z zasilaczem |  |  |
|  |  | Kolorowa kamera w obudowie kopułowej wandaloodpornej do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Kąt widzenia kamery min. 600 zasięg do 20 m. Rozdzielczość: minimum 500 linii TV. 3-osiowa regulacja położenia kamery, zasilanie 12VDC |  |
| 26 | Dysk twardy | Dysk HDD o pojemności 500 GB dedykowany do systemów monitoringu wideo |  |
| 27 | Zasilacz awaryjny UPS | min. 1000 VA czas podtrzymania śr 5-20min, czas przełączenia 0,2 ms |  |
| 29 | Przewód | Przewód koncentryczny z zasilaniem 2x0,5mm |  |
| 30 | Kabel UTP | kat. 5e |  |
| 31 | Wtyk BNC | RG 59 |  |
| 32 | Zasilacz | 12V/2,5A |  |

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy

- Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ i dostarczyć go w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Udzielam gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia na okres: 24 m-cy liczony od daty odbioru.

- Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w SIWZ, to jest 30 dni.

- Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w SIWZ i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na przewidzianych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że nie wykonywałem żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwałem się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

- Zamówienie wykonam:

samodzielnie* /przy udziale podwykonawców, którym powierzę wykonanie następujących części zamówienia: ……………………………………………………….

| ……………………………….. miejscowość, data | ……………..……………………. pieczęć firmy, podpis pieczęć osoby upoważnionej |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

**UWAGA :  Wykonawca w pierwszej części formularza ofertowego  w kolumnie „nazwa oferowanego produktu” zobowiązany jest podać nazwę lub model oferowanego sprzętu. W drugiej części formularza należy w kolumnie  określić parametry oferowanego sprzętu. W przypadku jeśli są one zbieżne ze wskazanymi w opisie technicznym wymogami wystarczy wpisać „TAK” . W innym wypadku należy określić szczegółowo parametry oferowanego sprzętu.

Nr sprawy: DAG/341/18/RPO/2011				załącznik nr 1.2 do SIWZ

## Formularz ofertowy - część 2

...................................................................

/nazwa wykonawcy(ów)/

...................................................................

...................................................................

/dokładny adres/

...................................................................

/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/

…...................................................................................................................................................

Nr w Rejestrze KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej

…………………………………………..

/telefon/

...................................................................

/fax/

...................................................................

/adres e-mail/

REGON ........................................

NIP .........................................................

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ,

ul. Wyścigowa 16

26-600 Radom

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawę i montaż  systemu monitoringu wizyjnego oraz elementów systemu sygnalizacji pożaru dla radomskich domów pomocy społecznej w ramach projektu: ”Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej”

- oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w części 2  zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa /model** | cena netto za 1 szt./mb | Ilość sztuk mb | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | monitor |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | rejestrator cyfrowy 8 kanałowy port USB |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | kamera szybkoobrotowa z zasilaczem |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 5 | dysk twardy |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Zasilacz awaryjny UPS |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | przewód koncentryczny z zasilaniem |  |  | 520 mb |  |  |  |  |
| 8 | kabel UTP |  |  | 520 mb |  |  |  |  |
| 9 | przewód zasilający |  |  | 520 mb |  |  |  |  |
| 10 | listwy elektroinstalacyjne lub rury PCV |  |  | 230 mb |  |  |  |  |
| 11 | klawiatura, pulpit sterujący do głowic obrotowych |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Zasilacz do kamer plus łączówka 12V/5st |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Wtyk BNC |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 12 | uchwyt ścienny narożnikowy |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 13 | montaż |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |

cena oferty brutto łącznie słownie:  .....................................................................................

| lp | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | określić parametry oferowanego sprzętu** |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor |  |  |  |
| 1 | Typ wyświetlacza: | TFT LCD |  |
| 2 | Przekątna ekranu : | min. 19’’ |  |
| 3 | Kontrast : | min. 1000:1 |  |
| 4 | Jasność: | min. 300 cd/m2 |  |
| 5 | czas reakcji: | min. 5ms |  |
| 6 | rozdzielczość podstawowa: | 1280x1024 piksele |  |
| Rejestrator cyfrowy 8 kanałowy |  |  |  |
| 1 | Możliwości sytemu | możliwość oglądania obrazu na żywo, nagrywania, odtwarzania i archiwizowania zapisów z dysku kompresja H.264 |  |
| 2 | Interfejs użytkownika | graficzny interfejs użytkownika w języku polskim |  |
| 3 | Urządzenia sterujące | sterowanie obywać się będzie za pomocą przycisków panelu przedniego, pilota zdalnego sterowania, sieci LAN |  |
| 4 | Wejścia wideo | 8 kanałów , złącze BNC |  |
| 5 | Wyjście wideo | 1 kanał composite Video, BNC, VGA do monitora |  |
| 6 | Wejście audio | 8 kanałów |  |
| 7 | Wyjście audio | 1 kanał |  |
| 8 | rozdzielczość | 704x576, 352x288 |  |
| 9 | prędkość nagrywania | min. 200kl/s |  |
| 10 | podział ekranu | 1,4,9 |  |
| 11 | jakość nagrywania | best, high, normal, basic |  |
| 12 | Informacje ekranowe | nazwa kamery (do 6 znaków), zegar, zanik obrazu, ukryte kamery, detekcja ruchu, nagrywanie |  |
| 13 | ustawienie wyjść wideo | możliwość ustawienia parametrów obrazu i strefy wyświetlania |  |
| 14 | dysk twardy | kieszeń na dysk twardy |  |
| 15 | zarządzanie HDD | Funkcja sygnalizacji usterek, (możliwość tworzenia kopii zapasowych) |  |
| 16 | Tryb nagrywania | ręczne, ciągłe, detekcja wideo, alarmowe – w każdym trybie możliwość wyboru kanałów rejestrowanych |  |
| 17 | Wyszukiwanie nagrań | czas, data, alarm , detekcja ruchu oraz wyszukiwanie dokładne z precyzją do 1 sek. |  |
| 18 | odtwarzanie | jednoczesne odtwarzanie wszystkich kanałów, odtwarzanie 2 wybranych lub jednego kanału, pauza, stop, przewijanie wstecz, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, powtarzanie, odtwarzanie poklatkowe, wybieranie do archiwizacji |  |
| 19 | Zoom cyfrowy | możliwość powiększenia fragmentu do rozmiarów pełnego ekranu |  |
| 20 | Tryb archiwizacji | przez usb na pendrive, zewnętrzny HDD, lub sieć LAN |  |
| 21 | Dodatkowe interfejsy | 1 port usb 2.0, Interfejs sieciowy LAN |  |
| 22 | Dodatkowe funkcje | detekcja ruchu, wyzwalanie rejestracji obrazów w przypadku zaniku sygnału wideo lub zamaskowania kamery 1 wyjście alarmowe i 4 wejścia alarmowe |  |
| Kamera zewnętrzna szybkoobrotowa z zasilaczem |  |  |  |
| 1 |  | Kamera zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne od -20 stopni do +60 stopni z funkcją dzień/noc w obudowie wandaloodpornej. Przetwornik 1/3" CCD. Rozdzielczość: minimum 540 linii TV. Wbudowany panel z diodami IR umożliwiający prowadzenie obserwacji w całkowitej ciemności do 30m. Obiektyw z autom. sterowaną przesłoną DC. 3-osiowa regulacja położenia kamery, regulacja poziomu otwarcia przesłony, zasilanie zasilaczem 5A -12DC lub 24DC zgodny z napięciem zasilania 6 kamer, możliwość montażu natynkowego. |  |
| Dysk twardy |  | Dysk HDD o pojemności 1TB dedykowany do systemów monitoringu wideo |  |
| Zasilacz awaryjny UPS |  | min. 1000 VA |  |
| Przewód |  | Przewód koncentryczny z zasilaniem 2x0,5mm |  |
| Kabel UTP |  | Miedziany kat. 5c |  |
| Przewód zasilający |  |  |  |
| Listwy elektroinstalacyjne lub rury PCV |  |  |  |
| Zasilacz do kamer plus łączówka |  | 12V/5st |  |
| Klawiatura, pulpit sterujący do głowic obrotowych |  |  |  |
| Wtyk BNC |  |  |  |
| Uchwyt ścienny narożnikowy |  |  |  |

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy

- Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ i dostarczyć go w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Udzielam gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia na okres: 24 m-cy liczony od daty odbioru.

- Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w SIWZ, to jest 30 dni.

- Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w SIWZ i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na przewidzianych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że nie wykonywałem żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwałem się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

- Zamówienie wykonam:

samodzielnie* /przy udziale podwykonawców, którym powierzę wykonanie następujących części zamówienia: ……………………………………………………….

| ……………………………….. miejscowość, data | ……………..……………………. pieczęć firmy, podpis pieczęć osoby upoważnionej |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

**UWAGA :  Wykonawca w pierwszej części formularza ofertowego  w kolumnie „nazwa oferowanego produktu” zobowiązany jest podać nazwę lub model oferowanego sprzętu. W drugiej części formularza należy w kolumnie  określić parametry oferowanego sprzętu. W przypadku jeśli są one zbieżne ze wskazanymi w opisie technicznym wymogami wystarczy wpisać „TAK” . W innym wypadku należy określić szczegółowo parametry oferowanego sprzętu.

Nr sprawy: DAG/341/18/RPO/2011				załącznik nr 1.3 do SIWZ

## Formularz ofertowy - część 3

...................................................................

/nazwa wykonawcy(ów)/

...................................................................

...................................................................

/dokładny adres/

...................................................................

/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/

…...................................................................................................................................................

Nr w Rejestrze KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej

…………………………………………..

/telefon/

...................................................................

/fax/

...................................................................

/adres e-mail/

REGON ........................................

NIP .........................................................

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ,

ul. Wyścigowa 16

26-600 Radom

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawę i montaż  systemu monitoringu wizyjnego oraz elementów systemu sygnalizacji pożaru dla radomskich domów pomocy społecznej w ramach projektu: ”Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej”

            - oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w części 3  zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa /model** | cena netto za 1 szt./mb | Ilość sztuk/ mb | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujka dymowa /Podstawa czujki Gniazdo czujki/ |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 2 | Przycisk ROP |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Sygnalizator akustyczny |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Przewody |  |  | 225 mb |  |  |  |  |
|  | Listwy instalacyjne |  |  | 225 mb |  |  |  |  |
|  | montaż |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |

cena oferty brutto łącznie słownie:  .....................................................................................

| lp | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | określić parametry oferowanego sprzętu** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujka dymowa /Podstawa czujki Gniazdo czujki / | wysokoczuły układ wykrywania dymów z czujnikiem optoelektronicznym, działającym na zasadzie rozpraszania światła przez cząstki dymu, zapewnienie wysokiego stopnia pewności działania dzięki przetwarzaniu wszystkich danych w czujce i centrali, duża odporność na zapylenie, a ewentualne czyszczenie czujki może być wykonane na miejscu instalacji. Czujka winna sygnalizować następujące zdarzenia: - alarm przy standardowej czułości, - alarm przy podwyższonej czułości, - uszkodzenia, - zabrudzenie, - fluktuacje. Czujkę powinno cechować odporność na zwarcia pętli dozorowej |  |
| 2 | Przycisk ROP | umożliwiający natychmiastowe, ręczne uaktywnienie alarmu pożarowego. wyposażony w dwustronny izolator zwarć. rozpoznawalne przez centralę miejsce zwarcia w linii dozorowej i izolowane przez najbliższe izolatory zwarć. automatyczne adresowanie z poziomu centrali - bez przełączników mechanicznych |  |
| 3 | Sygnalizator akustyczny |  |  |
| 4 | Przewody | YnTKSY 1X2X0,8 |  |
| 5 | Listwy instalacyjne |  |  |

            - Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy

            - Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ i dostarczyć go w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

            - Udzielam gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia na okres: 24 m-cy liczony od daty odbioru.

            - Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w SIWZ, to jest 30 dni

            - Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w SIWZ i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na przewidzianych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczanym przez Zamawiającego.

            - Oświadczam, że nie wykonywałem żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwałem się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

            - Zamówienie wykonam:

samodzielnie* /przy udziale podwykonawców, którym powierzę wykonanie następujących części zamówienia: ……………………………………………………….

| ……………………………….. miejscowość, data | ……………..……………………. pieczęć firmy, podpis pieczęć osoby upoważnionej |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

**UWAGA :  Wykonawca w pierwszej części formularza ofertowego  w kolumnie „nazwa oferowanego produktu” zobowiązany jest podać nazwę lub model oferowanego sprzętu. W drugiej części formularza należy w kolumnie  określić parametry oferowanego sprzętu. W przypadku jeśli są one zbieżne ze wskazanymi w opisie technicznym wymogami wystarczy wpisać „TAK” . W innym wypadku należy określić szczegółowo parametry oferowanego sprzętu.

Załącznik  nr 2 do oferty

( pieczęć adresowa firmy wykonawcy /ów/)

## Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) składając ofertę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie :

Dostawa i montaż  systemu monitoringu wizyjnego oraz elementów systemu sygnalizacji pożaru dla radomskich domów pomocy społecznej w ramach projektu: ”Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej

w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy),że:

- Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie.

- Dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- Znajduję  się (znajdujemy się) w sytuacji    ekonomicznej    i    finansowej     zapewniającej   wykonanie zamówienia .

............................................		............................................................................................

(miejscowość, data)                           (podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych do      reprezentowania wykonawcy)

Załącznik  nr 3 do oferty

( pieczęć adresowa firmy wykonawcy /ów/)

## Oświadczenie Wykonawcy*

( zgodnie z art.24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych )

Ubiegając się o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: Dostawa i montaż  systemu monitoringu wizyjnego oraz elementów systemu sygnalizacji pożaru dla radomskich domów pomocy społecznej w ramach projektu: ”Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej”

oświadczam, że:

nie ma podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art.24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

............................................		............................................................................................

(miejscowość, data)		  	    (podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

*wypełnić w przypadku osób fizycznych ubiegających się o zamówienie

Załącznik  nr 4 do oferty

( pieczęć adresowa firmy wykonawcy /ów/)

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity:   Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: Dostawa i montaż  systemu monitoringu wizyjnego oraz elementów systemu sygnalizacji pożaru dla radomskich domów pomocy społecznej w ramach projektu: ”Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej.

w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy) , że nie zaistniała wobec mnie (nas) podstawa do wykluczenia, o której mowa  w art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zgodnie z powołanym artykułem 24 ust. 1:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli   szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania,

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu,

4) osoby fizyczne, które prawomocnie zostały skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstw skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe, lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

……………………………				………………………………………………

(   miejscowość ,  data )	                                        (podpis i pieczęć osoby lub osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr  5 do oferty

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Niniejszym przedkładamy wykaz (min. 1) dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, o wartości nie mniejszej niż …………………… złotych, z podaniem dat ich wykonania i odbiorców.

| Lp | Nazwa i adres Odbiorcy | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy | Data wykonywania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |

Na potwierdzenie wykonania dostawy ujętych w ww. wykazie załączamy ........... (co najmniej 1) dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

Przedkładane dokumenty /referencje/ muszą zawierać co najmniej:

      - wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu  realizował  dostawy stanowiące przedmiot zamówienia;

      - wskazanie podmiotu, na rzecz  którego realizowane były dostawy;

      - opinię podmiotu wskazanego stwierdzającą, że dostawy zostały wykonane należycie.

……………………………                         …………………………………………….

(   miejscowość ,  data )	                                                    (podpis i pieczęć osoby lub osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

# Nr sprawy: DAG/341/18/RPO/2011

Umowa dostawy – projekt  Nr…...../11

Zawarta w dniu ............................ roku pomiędzy Gminą Miasta Radomia -  Domem Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyścigowa 16, reprezentowanym przez:

Dyrektora mgr Monikę Krzyżanowską,

na podstawie pełnomocnictwa nr ………. udzielonego przez Prezydenta Miasta Radomia oraz zgodnie z zarządzeniem nr 307/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 lutego 2011 roku ze zm. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego na zakup doposażenie i sprzętu dla domów pomocy społecznej z wyłączeniem robót budowlanych.

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

NIP: 948-11-22-677

REGON:

a ..............................................................................................................................

NIP:

REGON:

reprezentowanym przez: .........................................................................................

...........................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

Niniejszą umowę strony zawierają na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759) o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 Euro

§ 1

      - Przedmiotem umowy  jest dostawa i montaż  systemu monitoringu wizyjnego oraz elementów systemu sygnalizacji pożaru dla radomskich domów pomocy społecznej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” działanie 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr [….] do SIWZ.

3. O ile w niniejszej umowie mowa jest o użytkowniku należy przez to rozumieć: ………………………………………………………………………………………………

§ 2

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w wysokości określonej w formularzu ofertowym nr […]  stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

- Cena umowy zawiera:

  - Wartość przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT w wysokości zgodnej z  obowiązującymi w dacie dostawy przepisami.

  - koszty opakowania, ubezpieczenia i dostawy przedmiotu zamówienia, a w przypadku części 2 i 3 zamówienia również koszt montażu i uruchomienia a także inne koszty, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.

- Zamawiający wymaga wystawienia faktury na każdą z części odrębnie.

- Płatnikiem jest: ……………………………………………………………………………

- Termin płatności faktury wynosi do 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez uprawnione osoby po stronie użytkownika i wykonawcy .

- Za termin zapłaty uznaje sie dzień złożenia dyspozycji obciążenia rachunku użytkownika.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy o numerze  …………………………………………………………….. . W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko  w terminie do: …………… od daty podpisania umowy tj. do dnia: ………………………………………….. do miejsca wskazanego w § 3 ust. 2 umowy.

- Miejscem odbioru jest: ………………………………………………………………………………………………

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po jego zamontowaniu i uruchomieniu w miejscu wskazanym przez użytkownika na podstawie protokołu podpisanego przez upoważnione osoby po stronie użytkownika i wykonawcy.  /montaż, uruchomienie, i szkolenie dot. części 2/

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Użytkownika o terminie dostawy

przedmiotu zamówienia najpóźniej na 2 dni przed terminem dostawy.

- W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia  niezgodny z opisem lub przedmiot zamówienia  jest niekompletny, bądź posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi jego odbioru,

- sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru i wezwie Wykonawcę do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu dostawy, kompletnego i wolnego od wad, wyznaczając mu w tym celu nowy termin. Procedura czynności odbioru w tym przypadku zostanie powtórzona.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia użytkownik nie dokona odbioru przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznie zgłosi ten fakt wykonawcy i zamawiającemu  z podaniem przyczyn odmowy odbioru jakościowego dostarczonego sprzętu. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na wolny od wad najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

- Osobą uprawnioną do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia  po stronie użytkownika jest: ……………………………………………………………………., natomiast po stronie wykonawcy jest: …………………………………………………..

§ 4

      - Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany,

- nieuszkodzony, wolny od wad, nieobciążony prawami osób trzecich.

- Wykonawca podpisując protokół odbioru udziela gwarancji jakości na wykonany    przedmiot umowy, na okres …........ m-cy.  Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru przedmiotu umowy.

- Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania z przedmiotu umowy.

- Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia sie temu istota uszkodzenia. W przypadku konieczności dokonania naprawy w innym miejscu niż miejsce używania przedmiotu umowy, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca.

- Zgłoszenia przyjmowane będą od poniedziałku do piątku pod nr tel ………………. ,  faxem ……………………. lub e-mailem na adres …………………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy w ciągu …… dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia usterki przez Użytkownika.

- W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od wykonawcy naprawy nie można wykonać w ciągu ……. dni strony mogą ustalić inny termin wykonania naprawy, nie dłuższy niż ….. dni.

- Okres gwarancji przedłuża sie o czas naprawy przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia konieczności dokonania trzeciej naprawy przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany wymienić wadliwy przedmiot umowy na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych nieuszkodzony.

- W przypadku wymiany przedmiotu umowy określonego w § 1 na nowy, okres gwarancji liczony jest od daty dostarczenia nowego przedmiotu umowy.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający ma prawo do rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

- Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty zapłaty za przedmiot umowy bez względu na inne postanowienia umowy.

§ 5

1.   Wykonawca zobowiązuje sie do:

1)  terminowej dostawy przedmiotu umowy bezpośrednio do użytkownika;

2) zapewnienia obsługi gwarancyjnej w okresie gwarancji przedmiotu umowy,

3)  terminowego dokonywania napraw przedmiotu umowy w okresie gwarancji;

§ 6

1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający nalicza następujące kary umowne :

- za nieterminową dostawę przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto

przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie

- za nieterminową naprawę przedmiotu umowy w okresie gwarancji w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia,

- w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody.

- Zamawiający ma prawo dokonać, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7

            - Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:

- zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 15 dni.

- wycofania z dystrybucji modelu oferowanego produktu i zastąpienia go modelem o parametrach co najmniej takich, jak model oferowany, lub który został udoskonalony, albo dodatkowo wyposażony, za cenę taką jak zaoferowana w postępowaniu przetargowym;

§ 8

Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygniecie sadu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

We wszystkich sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

Załącznik nr ….. do umowy nr ................................

PROTOKÓŁ ODBIORU

(uwaga dla każdego Domu oddzielnie)

Numer umowy: ………………………………..

| Przedmiot odbioru: ……………………… | Nazwa:…………………………………………………………………… |
| --- | --- |
|  | Model/ opis: ………………………………………………………………………… |

I) Przyjęto bez zastrzeżeń w dniu …………………………………………..

| /Pieczątka i podpis Użytkownika/ | /Pieczątka i podpis Wykonawcy/ |
| --- | --- |

II) Przyjęto z zastrzeżeniami i stwierdzono następujące wady lub usterki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin na ich usunięcie do dnia:  ……………………………………

| /Pieczątka i podpis Użytkownika/ | /Pieczątka i podpis Wykonawcy/ |
| --- | --- |

UWAGA: Powyższy protokół podpisany „bez zastrzeżeń” stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.