Znak sprawy: DAG/341/18/RPO/2011                                                  Radom dnia 20.06.2011r.

DO   WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego oraz elementów systemu sygnalizacji pożaru dla radomskich domów pomocy społecznej w ramach projektu: ,,Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej”, ogłoszonego w dniu 10.06.2011r. na: tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, na stronie internetowej www. dpsweteran.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie www.portal.uzp.gov.pl. (numer ogłoszenia 153808-2011).

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2010r. Nr 113,poz.759 ze zm.) przesyłamy odpowiedź jaka została udzielona w związku z przysłanym przez Wykonawców zapytaniem dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w przetargu ( pytania w oryginalnym brzmieniu)

Pytanie1

Pozycja 14 dysk twardy w opisie szczegółowym kieszeń na dysk twardy, czy robiąc wycenę mam rozumieć że rejestrator ma posiadać w panelu przednim kieszeń z miejscem na dysk.

Odpowiedź na pytanie 1

Tak. Rejestrator w części 1 zamówienia winien posiadać ma posiadać w panelu przednim kieszeń z miejscem na dysk twardy.

Pytanie 2

Pozycja Kabel UTP jeżeli w opisie nie przewidziano kamer obrotowych czy jest konieczna.

Odpowiedź na pytanie 2

Tak. Kabel UTP jest wymagany.

Pytanie 3

Pozycja zasilacz w specyfikacji widnieje 4 szt. 12V/2.5 A , również w opisie kamer jest kamera zew/wew z zasilaczem proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie 3

Wymagamy  dostawy tylko 4 sztuk zasilaczy  do kamer o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4

W opisie kamera zewnętrzna szybkoobrotowa z zasilaczem. Wbudowany panel z diodami IR umożliwiającymi prowadzenie obserwacji w całkowitej ciemności do 30 m.

Czy mam rozumieć że chodzi o kamerę na głowicy obrotowej ( nie szybkoobrotowej ) z promiennikiem ( dwa elementy) ewentualnie kamerę obrotową cyfrową IP w innych wersji nie ma dostępnych w sprzedaży. Czy przyjąć do wyceny kamerę szybkoobrotową D/N bez promienników IR

Odpowiedź na pytanie 4

Tak,  Zamawiający dopuści kamerę szybkoobrotową D/N bez promienników IR.

Pytanie 5

Pozycja zasilacz kamer analogicznie jak w SIWZ nr.1 zasilacz występuje w opisie kamery.

Odpowiedź na pytanie 5

W zestawie do każdej kamery powinien być uwzględniony zasilacz.

Pytanie 6

Pozycja 14 dysk twardy w opisie szczegółowym kieszeń na dysk twardy, czy robiąc wycenę mam rozumieć że rejestrator ma posiadać w panelu przednim kieszeń z miejscem na dysk.

Odpowiedź na pytanie 6

Dysk twardy  w części 2 zamówienia może być wbudowany w rejestrator.

Pytanie 7

W rozdziale 2 SIWZ pkt.5, żądacie Państwo "W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego przedłożenia 5.2 Dokumentu poświadczającego, ze oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub innego dokumentu równoważnego." Proszę o precyzyjne określenie jaki dokument równoważny będziecie Państwo honorowali ( proszę o podanie jego nazwy lub określenie wzoru jeżeli ma to być oświadczenie lub oficjalne pismo dystrybutora u którego oferowany sprzęt jest zakupywany).

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający na potwierdzenie że oferowany sprzęt spełnia normy jakościowe wymaga złożenia dokumentu potwierdzającego że przedmiot zamówienia jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub innego równoważnego dokumentu. Przez pojęcie ,,równoważnego dokumentu” Zamawiający rozumie dokument, z którego treści będzie jednoznacznie wynikało, że wyprodukowany sprzęt spełnia określone normy jakościowe oraz normy w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty pełnego zestawienia zaproponowanego sprzętu (model, ilość) oraz kart katalogowych potwierdzających spełnianie wymogów zawartych w SIWZ?

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający zgodnie z rozdziałem 12 ust. 1 SIWZ wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze załącznikami nr 1 – 3  do SIWZ

Pytanie 9

W załączniku 1 i 2 do SIWZ określono, iż rejestrator ma charakteryzować się prędkością nagrywania min. 200kl/s. Prosimy o określenie przy jakiej rozdzielczości nagrywanego obrazu rejestrator ma zapisywać wskazane 200kl/s.

Odpowiedź na pytanie 9

Prędkość nagrywania rejestratora min. 200kl/s w rozdzielczości CIF  352x288 -  załącznik nr 1

Rozdzielczość nagrywanego obrazu powinna wynosić 704x576 przy prędkości nagrywania 200 kl/sek. - załącznik nr 2

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez sformułowanie "możliwość tworzenia kopii zapasowych" zawarte w opisie minimalnych parametrów rejestratora Zamawiający wymaga dostarczenia rejestratora z funkcją RAID.

Odpowiedź na pytanie 10

Nie. Zamawiający nie wymaga rejestratora z wbudowaną funkcją RAID

Pytanie 11

W załączniku nr 2 pojawia się pozycja "Kamera zewnętrzna szybkoobrotowa z zasilaczem". Zawarty w tej pozycji opis jest tożsamy z opisem kamery zewnętrznej z załącznika 1. Zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą nie istnieje kamera szybkoobrotowa spełniająca łącznie wszystkie podane w opisie parametry. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie opisów i zamieszczenie właściwych parametrów.

Odpowiedź na pytanie 11

Właściwe parametry kamery to: kamera szybkoobrotowa zewnętrzna D/N bez promiennika IR, w zestawie do każdej kamery powinien być uwzględniony zasilacz.

Pytanie 12

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji 29 i 32 z załącznika nr 2. W pozycjach tych ujęty został kabel koncentryczny z zasilaniem 2x0,5mm w ilości 520mb. Prosimy o podanie czy przedmiotem dostawy ma być 520mb czy też jak wynika to z załącznika nr 2 1040mb kabla koncentrycznego z zasilaniem 2x0,5mm.

Odpowiedź na pytanie 12

W poz. 29 w miejsce opisu „przewód koncentryczny z zasilaczem 2 x 0,5mm 520mb” winno być „przewód koncentryczny do kamer   520mb.

Pytanie 13

W załączniku nr 2 brak pozycji 31. Czy jest to omyłka pisarska w numeracji?

Odpowiedź na pytanie 13

Brak poz.31 jest omyłką pisarską w numeracji.

Pytanie 14

W załączniku nr 2 w pozycji 30 ujęty jest kabel UTP miedziany kat. 5c. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi tu o kabel UTP miedziany kat. 5e.

Odpowiedź na pytanie 14

Chodzi o kabel UTP miedziany kat.5e.

Pytanie 15

W załączniku nr 2 w pozycji 33 pojawia się zapis "Listwy elektroinstalacyjne lub rury PCV". Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza ułożenie instalacji natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.

Odpowiedź na pytanie 15

Zamawiający dopuści ułożenie instalacji natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych wewnątrz pomieszczeń. Instalacja od kamer na elewacji winna być prowadzona możliwie najkrótsza drogą do wnętrza budynku w rurkach instalacyjnych. Przejścia przez ściany winny być prowadzone także w rurkach.

Pytanie 16

W załączniku nr 1 występują pozycje przewód koncentryczny z zasilaniem 2x0,5mm i kabel UTP kat. 5 w ilości 400m. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem dostawy mają być oba rodzaje kabla.

Odpowiedź na pytanie 16

Tak. przedmiotem dostawy mają być oba rodzaje kabla.

Pytanie 17

Jeżeli Zamawiający wymaga dostawy obu kabli to czy wskazana ilość 400m kabla UTP kat. 5e ma być dostarczona w jednym odcinku czy też Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy w kilku odcinkach?

Odpowiedź na pytanie 17

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy kabla w max. 2 odcinkach.

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie, że parametry zasilacza UPS z załącznika nr 2 mają być tożsame z parametrami wskazanymi  w załączniku nr 1.

Odpowiedź na pytanie 18

Tak. Parametry zasilacza UPS mają być tożsame z parametrami zasilacza w części I tj. min. 1000VA, czas podtrzymania średnio 5-20 min., czas przełączenia 0,2 ms.

Pytanie 19

Czy zasilacz UPS będący przedmiotem dostawy ma być zasilaczem wolnostojącym czy też przystosowanym do montażu w szafie RACK?

Odpowiedź na pytanie 19

Zasilacz UPS powinien być wolnostojący, jeśli wykonawca nie przewiduje montażu urządzeń w szafie RACK. Jeśli wykonawca przewiduje zastosowanie szafy RACK, zasilacz winien być przystosowany do montażu w szafie.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wymaga dostawy monitora przystosowanego do pracy w systemach CCTV (do pracy ciągłej) czy też dopuszcza zastosowanie dowolnego monitora spełniającego wskazane wymagania.

Odpowiedź na pytanie 20

Monitor winien być przystosowany do pracy w systemach CCTV.

Pytanie 21

Dokładnie chodzi o "kamerę szybkoobrotową". Czy to jest poprawny opis dla tej kamery?
Ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że to jest opis do kamery kopułowej zewnętrznej  wandaloodpornej ale nie obrotowej. Jeśli ten opis jest poprawny proszę o dokładniejszą specyfikację dla tej kamery: ZOOM, protokół komunikacji.

| Kamera zewnętrzna szybkoobrotowa z zasilaczem |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kamera zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne od -20 stopni do +60 stopni z funkcją dzień/noc w obudowie wandaloodpornej. Przetwornik 1/3" CCD. Rozdzielczość: minimum 540 linii TV. Wbudowany panel z diodami IR umożliwiający prowadzenie obserwacji w całkowitej ciemności do 30m. Obiektyw z autom. sterowaną przesłoną DC. 3-osiowa regulacja położenia kamery, regulacja poziomu otwarcia przesłony, zasilanie zasilaczem 5A -12DC lub 24DC zgodny z napięciem zasilania 6 kamer, możliwość montażu natynkowego. |  |

Odpowiedź na pytanie 21

Z opisu kamery wykreślić należy zdanie „ wbudowany panel z diodami IR umożliwiający prowadzenie obserwacji w całkowitej ciemności do 30 m”.

Min. zoom optyczny kamery 18x. Protokół komunikacji zgodny z rejestratorem.

Pytanie 22

W związku z przedstawioną przez Państwa SIWZ i załącznikami określającymi minimalne wymagania jakie muszą spełniać urządzenia chciałbym doprecyzować opis kamery zewnętrznej szybkoobrotowej  (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Czy ma to być koniecznie kamera szybkoobrotowa z wbudowanym panelem z diodami IR umożliwiającymi prowadzenie obserwacji w całkowitej ciemności? Czy ma to być głowica obrotowa z kamerą w wykonaniu zewnętrznym o parametrach jak dla kamer zewnętrznych (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Kamery szybkoobrotowe z wbudowanym oświetlaczem to dość specyficzne konstrukcje stąd nasze pytanie. Dodatkowo przy założeniu konkretnych wymagań minimalnych odnośnie przetwornika i rozdzielczości pole wyboru konkretnych urządzeń zawęża się co może mieć istotny wpływ na cenę urządzenia.

Rozumiem, że oferta która zawierać będzie przykładowo kamery z przetwornikiem 1/4” i rozdzielczości 540 TVL lub 1/3” i rozdzielczości 530 TVL – zostanie odrzucona gdyż minimalne wymagania to przetwornik 1/3” i minimum 540 linii TV?

Odpowiedź na pytanie 22

Zamawiający wymaga w części drugiej zamówienia kamer zewnętrznych, szybkoobrotowych, tryb pracy dzień/noc, bez promienników IR. Min. spełnione łącznie wymagania to: przetwornik 1/3 " , min. 540 linii TV.

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

Weterana Walki i Pracy w Radomiu

mgr Monika  Krzyżanowska