Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków  budżetu województwa mazowieckiego

Znak sprawy: DAG/341/18/RPO/2011                                               Radom dnia 21.06.2011r.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego oraz elementów sygnalizacji pożaru   dla radomskich domów pomocy społecznej w ramach projektu: ,,Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej”, ogłoszonego w dniu 10.06.2011r. na: tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, na stronie internetowej www.dpsweteran.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie www.portal.uzp.gov.pl. (numer ogłoszenia 153808-2011).

Na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.)  Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- W  załączniku nr  1 do SIWZ w części 1  pkt 14 otrzymuje brzmienie:

| 14 | dysk twardy | kieszeń na dysk twardy lub wbudowany w rejestrator |  |
| --- | --- | --- | --- |

W załączeniu zmodyfikowany formularz ofertowy – część 1  stanowiący załącznik nr 1.1 do SIWZ.

2. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

3. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

Weterana Walki i Pracy w Radomiu

mgr Monika  Krzyżanowska

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków  budżetu województwa mazowieckiego

Nr sprawy: DAG/341/18/RPO/2011				załącznik nr 1.1 do SIWZ

## Formularz ofertowy - część 1

...................................................................

/nazwa wykonawcy(ów)/

...................................................................

...................................................................

/dokładny adres/

...................................................................

/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/

…...................................................................................................................................................

Nr w Rejestrze KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej

…………………………………………..

/telefon/

...................................................................

/fax/

...................................................................

/adres e-mail/

REGON ........................................

NIP .........................................................

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ,

ul. Wyścigowa 16

26-600 Radom

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawę i montaż  systemu monitoringu wizyjnego oraz elementów systemu sygnalizacji pożaru dla radomskich domów pomocy społecznej w ramach projektu: ”Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej”

- oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w części 1  zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa /model** | cena netto za 1 szt./mb | Ilość sztuk mb | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | monitor |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | rejestrator cyfrowy 8 kanałowy |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | kamera zewnętrzna z zasilaczem |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 | kamera wewnętrzna z zasilaczem |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | dysk twardy |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Zasilacz awaryjny UPS |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | przewód koncentryczny z zasilaniem |  |  | 400 mb |  |  |  |  |
| 8 | kabel UTP |  |  | 400 mb |  |  |  |  |
| 9 | wtyk BNC |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 10 | zasilacz 12V |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |

cena oferty brutto łącznie słownie:  .....................................................................................

| lp | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | określić parametry oferowanego sprzętu** |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor |  |  |  |
| 1 | Typ wyświetlacza: | TFT LCD |  |
| 2 | Przekątna ekranu : | 19’’ |  |
| 3 | Kontrast : | min. 1000:1 |  |
| 4 | Jasność: | min. 300 cd/m2 |  |
| 5 | czas reakcji: | min. 5ms |  |
| 6 | rozdzielczość podstawowa: | 1280x1024 piksele |  |
| 7 | dodatkowe parametry: | analogowe złącze D-sub 15-pin, monitor produkowany zgodnie z normami energy star |  |
| Rejestrator cyfrowy 8 kanałowy |  |  |  |
| 1 | Możliwości sytemu | możliwość oglądania obrazu na żywo, nagrywania, odtwarzania i archiwizowania zapisów z dysku kompresja H.264 |  |
| 2 | Interfejs użytkownika | graficzny interfejs użytkownika w języku polskim |  |
| 3 | Urządzenia sterujące | sterowanie obywać się będzie za pomocą przycisków panelu przedniego, pilota zdalnego sterowania, sieci LAN |  |
| 4 | Wejścia wideo | 8 kanałów , złącze BNC |  |
| 5 | Wyjście wideo | 1 kanał composite Video, BNC, VGA do monitora |  |
| 6 | Wejście audio | 8 kanałów |  |
| 7 | Wyjście audio | 1 kanał |  |
| 8 | rozdzielczość | 704x576, 352x288 |  |
| 9 | prędkość nagrywania | min. 200kl/s |  |
| 10 | podział ekranu | 1,4,9 |  |
| 11 | jakość nagrywania | best, high, normal, basic |  |
| 12 | Informacje ekranowe | nazwa kamery (do 6 znaków), zegar, zanik obrazu, ukryte kamery, detekcja ruchu, nagrywanie |  |
| 13 | ustawienie wyjść wideo | możliwość ustawienia parametrów obrazu i strefy wyświetlania |  |
| 14 | dysk twardy | kieszeń na dysk twardy lub wbudowany w rejestrator |  |
| 15 | zarządzanie HDD | Funkcja sygnalizacji usterek, (możliwość tworzenia kopii zapasowych) |  |
| 16 | Tryb nagrywania | ręczne, ciągłe, detekcja wideo, alarmowe – w każdym trybie możliwość wyboru kanałów rejestrowanych |  |
| 17 | Wyszukiwanie nagrań | czas, data, alarm , detekcja ruchu oraz wyszukiwanie dokładne z precyzją do 1 sek. |  |
| 18 | odtwarzanie | jednoczesne odtwarzanie wszystkich kanałów, odtwarzanie 2 wybranych lub jednego kanału, pauza, stop, przewijanie wstecz, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, powtarzanie, odtwarzanie poklatkowe, wybieranie do archiwizacji |  |
| 19 | Zoom cyfrowy | możliwość powiększenia fragmentu do rozmiarów pełnego ekranu |  |
| 20 | Tryb archiwizacji | przez usb na pendrive, zewnętrzny HDD, lub sieć LAN |  |
| 21 | Dodatkowe interfejsy | 1 port usb 2.0, Interfejs sieciowy LAN |  |
| 22 | Dodatkowe funkcje | detekcja ruchu, wyzwalanie rejestracji obrazów w przypadku zaniku sygnału wideo lub zamaskowania kamery 1 wyjście alarmowe i 4 wejścia alarmowe |  |
| 23 | Kamera zewnętrzna z zasilaczem |  |  |
|  |  | Kamera zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne od -20 stopni do +60 stopni z funkcją dzień/noc w obudowie wandaloodpornej. Przetwornik 1/3" CCD. Rozdzielczość: minimum 540 linii TV. Wbudowany panel z diodami IR umożliwiający prowadzenie obserwacji w całkowitej ciemności do 30m. Obiektyw z autom. sterowaną przesłoną DC. 3-osiowa regulacja położenia kamery, regulacja poziomu otwarcia przesłony, zasilanie 12VDC, możliwość montażu natynkowego. Uchwyt ścienny narożnikowy w zestawie |  |
| 24 | Kamera wewnętrzna z zasilaczem |  |  |
|  |  | Kolorowa kamera w obudowie kopułowej wandaloodpornej do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Kąt widzenia kamery min. 600 zasięg do 20 m. Rozdzielczość: minimum 500 linii TV. 3-osiowa regulacja położenia kamery, zasilanie 12VDC |  |
| 26 | Dysk twardy | Dysk HDD o pojemności 500 GB dedykowany do systemów monitoringu wideo |  |
| 27 | Zasilacz awaryjny UPS | min. 1000 VA czas podtrzymania śr 5-20min, czas przełączenia 0,2 ms |  |
| 29 | Przewód | Przewód koncentryczny z zasilaniem 2x0,5mm |  |
| 30 | Kabel UTP | kat. 5e |  |
| 31 | Wtyk BNC | RG 59 |  |
| 32 | Zasilacz | 12V/2,5A |  |

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy

- Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ i dostarczyć go w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Udzielam gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia na okres: 24 m-cy liczony od daty odbioru.

- Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w SIWZ, to jest 30 dni.

- Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w SIWZ i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na przewidzianych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że nie wykonywałem żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwałem się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

- Zamówienie wykonam:

samodzielnie* /przy udziale podwykonawców, którym powierzę wykonanie następujących części zamówienia: ……………………………………………………….

| ……………………………….. miejscowość, data | ……………..……………………. pieczęć firmy, podpis pieczęć osoby upoważnionej |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

**UWAGA :  Wykonawca w pierwszej części formularza ofertowego  w kolumnie „nazwa oferowanego produktu” zobowiązany jest podać nazwę lub model oferowanego sprzętu. W drugiej części formularza należy w kolumnie  określić parametry oferowanego sprzętu. W przypadku jeśli są one zbieżne ze wskazanymi w opisie technicznym wymogami wystarczy wpisać „TAK” . W innym wypadku należy określić szczegółowo parametry oferowanego sprzętu