Radom, dn. 12.06.2012 r.

Znak sprawy:  DAG-341/ 16/12

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę wraz z montażem drzwi stalowych  i aluminiowych ognioodpornych klasy EI30 do  fizykoterapii w pawilonie D w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16.

W/w postępowanie prowadzi się z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych - art. 4pkt.8  (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.

I. Przedmiot zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z montażem drzwi stalowych  i aluminiowych ognioodpornych klasy EI30 do fizykoterapii na pawilonie D w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16.

Wspólny Słownik Zamówień CPV-44221220-3

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Drzwi stalowe ognioodporne klasy EI30- jednoskrzydłowe pełne -  sztuk - 7

- skrzydło:  grubości 53mm z blachy stalowej lakierowane w kolorze białym RAL 9016 wypełnione wełną mineralną;

- ościeżnica:  stalowa kątowa lakierowana w kolorze białym RAL 9016, wyposażona w uszczelkę przymykową i uszczelkę pęczniejącą;

- wyposażenie drzwi:  2 zawiasy ( w tym 1 ze sprężyną samozamykającą), zamek z wkładką patentową z kompletem klamek.

Wymiary:

drzwi do łazienki, lewe  o wymiarach: 70mm x 2060mm

drzwi do rozdzielni elektrycznej, lewe o wymiarach: 1000mm x 2060mmm

drzwi do pomieszczenia gospodarczego, lewe  o wymiarach: 700mm x 2060mm

drzwi do WC, prawe  o wymiarach: 700mm x 2060mm

drzwi do pomieszczenia gospodarczego, lewe o wymiarach: 800mm x 2060mm

drzwi do WC pomieszczenie wymiennikowi, lewe  o wymiarach: 800mm x 2060mm

drzwi do pomieszczenia gospodarczego, lewe o wymiarach:  1000mm x 2060mm

Uwaga: wymiary zostały podane w przybliżeniu. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonać dokładne pomiary drzwi.

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ognioodporne klasy EI30 – jednoskrzydłowe przeszklone - sztuk-3

- skrzydło i ościeżnica:  wykonane z aluminium,  kolor biały RAL 9016;

- wypełnienie: szyba specjalna klasy EI30;

-wyposażenie: zamek z wkładką patentową, klamka obustronna, samozamykacz  ramieniowy (wg. wymagań określonych w aprobacie dla odpowiedniej klasy odporności ogniowej).

Wymiary:

drzwi na hydroterapię, prawe o wymiarach: 1200mm x 2230mm-

drzwi na rehabilitację, lewe o wymiarach: 1270mm x 2060mm

drzwi na rehabilitację, prawe o wymiarach: 1200mm x 2230mm

Uwaga: wymiary zostały podane w przybliżeniu. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonać dokładne pomiary drzwi.

II. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- organizacji i zabezpieczenia  terenu wykonywanych prac zgodnie z wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa,

- oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia warunków bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót,

- zabezpieczenia znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem,

- demontażu starej ślusarki i stolarki bez odzysku elementów,

- dostarczenia i montażu  przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami dla ślusarki o odporności ogniowej wraz z dokumentem poświadczającym o klasie odporności ogniowej EI30,

- zaszklenia i regulacji okuć,

- wykonania obróbek tynkarskich,

- uporządkowania pomieszczeń objętych  remontem i przywrócenie ich do stanu pierwotnego.

2.        Wymagany okres gwarancji na  przedmiot zamówienia wynosi:

- ślusarka aluminiowa -  nim.3 lata;

- ślusarka stalowa - min.2 lata;

- okucia ( zamki, klamki pochwyty, samozamykacze )- min. 1 rok.

3.   Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

4. Podstawą do odbioru przedmiotu zamówienia będzie protokół końcowy odbioru robót podpisany przez Wykonawcę oraz upoważnione  przez Zamawiającego osoby.

Przed złożeniem oferty wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu jej terminu z Panem Maciejem Świerczyńskim – Kierownikiem Administracji 48 360 45 86 wew. 15

III. Termin realizacji:

Do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Ofertę prosimy złożyć lub przesłać  w/g wzoru załączonego do niniejszego pisma w terminie do dnia 20 czerwca 2012 r. do godz. 11 00  do  Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy  ul. Wyścigowa 16, 26-600  Radom pokój nr 06 I piętro Pawilonu A w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie oznaczonej:

„Oferta na  dostawę oraz montaż drzwi stalowych i aluminiowych ognioodpornych klasy EI30 do fizykoterapii w pawilonie D w  Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16”

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 20 czerwca 2012 roku o godzinie 11:15 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ulica Wyścigowa 16 pok.06 I piętro Pawilonu A

IV. Sposób obliczania ceny ofertowej:

a) Ceną ofertową brutto (wraz z podatkiem VAT),  stanowi  kwota w oparciu o  wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

c) W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy.

d) zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena powinna być podana w polskich jednostkach pieniężnych ( złotych polskich i groszach )

e) Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom zapytania ofertowego.

f) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium ceny.

g) Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.

V. Załączniki do oferty:

1.   oferta wykonawcy załącznik nr 1

2.   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2

3.   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na postawie art.24 ust.1 ustawy Pzp. załącznik nr 3

4.   oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  na podstawie art.24ust.1 pkt 2  ustawy Pzp. załącznik nr 4

5.   projekt umowy załącznik nr 5

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

Weterana Walki i Pracy w Radomiu

mgr Monika  Krzyżanowska

Znak sprawy:  DAG-341/ 16/12

Załącznik nr 1

…………………………………………...

/nazwa wykonawcy/

...................................................................

/dokładny adres/

.......................................................

/telefon; fax

O F E R T A   W Y K O N A W C Y

Dom Pomocy Społecznej

Weterana Walki i Pracy

ul. Wyścigowa 16

26-600 Radom

W nawiązaniu do zapytania ofertowego  z dnia 12.06.2012r. na dostawę oraz montaż drzwi stalowych i aluminiowych ognioodpornych klasy EI30 do fizykoterapii w pawilonie D, w  Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16  przedkładamy niniejszą ofertę:

- Oferujemy kompleksowe wykonanie w/w przedmiotu zamówienia  za wynagrodzeniem brutto  w wysokości .................................. złotych

(słownie: .............................................................................................................................).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania w/w zamówienia, w tym podatek VAT. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

- W/w zamówienie zostanie wykonane w terminie do 6 tygodni  od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z należytą starannością z załącznikami do zapytania ofertowego.

- Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia do składania ofert w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.

………………………………………….	                            ……………………………............................

/ Miejscowość i data /                                       /Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

przez Wykonawcę do reprezentowania firmy/

Znak sprawy:  DAG-341/ 16 /12

Załącznik  nr 2

# ………………………………………………

( pieczęć adresowa firmy wykonawcy /ów/)

## Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

W imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy),że:

- Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie.

- Dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- Znajduję  się (znajdujemy się) w sytuacji    ekonomicznej    i    finansowej     zapewniającej  wykonanie zamówienia .

............................................	                    …………………………………………………..

(miejscowość, data)                                              (podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Znak sprawy:  DAG-341/ 16/12

………………………………………………	                                                   Załącznik  nr 3

( pieczęć adresowa firmy wykonawcy /ów/)

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

W imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy) , że nie zaistniała wobec mnie (nas) podstawa do wykluczenia, o której mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zgodnie z powołanym artykułem 24 ust. 1:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli   szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania,

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej 5 % wartości umowy;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu,

4) osoby fizyczne, które prawomocnie zostały skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstw skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe, lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

……………………………			                   ………………………………………………

(   miejscowość ,  data )		(podpis i pieczęć osoby lub osób upoważnionych

do reprezentowania	 wykonawcy)

Znak sprawy:  DAG-341/16/12

Załącznik  nr 4

# ………………………………………………

( pieczęć adresowa firmy wykonawcy /ów/)

## Oświadczenie Wykonawcy *

( zgodnie z art.24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ubiegając się o udzielenie zamówienia o nazwie: ,,Dostawa oraz montaż drzwi stalowych  i aluminiowych ognioodpornych klasy EI30 do  fizykoterapii w pawilonie D w  Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16”.

nie ma podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art.24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

............................................		............................................................................................

(miejscowość, data)		  	    (podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

* wypełnić  wyłącznie w przypadku osób fizycznych ubiegających się o zamówienie.

Znak sprawy:  DAG-341/ 16 / 12                                                                    Załącznik  nr 5

## UMOWA – projekt  NR  DAG/…./2012

zawarta w dniu …………………… roku w Radomiu pomiędzy Gminą Miasta Radomia-Domem Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa16

NIP: 948-11-22-677

reprezentowaną przez :

Dyrektora mgr Monikę Krzyżanowską

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a  ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

NIP ……………………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Niniejszą umowę strony zawierają na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z póżn. zm.). Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro.

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, dotyczącego dostawy wraz z montażem drzwi stalowych  i aluminiowych ognioodpornych klasy EI30 do fizykoterapii w pawilonie D w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki jego wykonania określone są w zapytaniu ofertowym i ofercie złożonej przez Wykonawcę stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- organizacji i zabezpieczenia  terenu wykonywanych prac zgodnie z wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa,

- zapewnienia warunków bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót,

- zabezpieczenia znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem,

- demontażu starej ślusarki i stolarki bez odzysku elementów,

- dostarczenia i montażu  przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami dla ślusarki o odporności ogniowej wraz z dokumentem poświadczającym o klasie odporności ogniowej EI30,

- zaszklenia i regulacji okuć,

- wykonania obróbek tynkarskich,

- uporządkowania pomieszczeń objętych  remontem i przywrócenie ich do stanu pierwotnego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

- szkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3.

Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę brutto ……………… złotych, (słownie złotych brutto: ……………………………………………..)

§ 4.

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do ……………...

- Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania przez obie strony protokołu końcowego odbioru robót wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej.

§ 5.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem

- Wykonawca podpisując protokół odbioru końcowego robót udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy:

na ślusarkę stalową, …………..

na ślusarkę aluminiową , …………

na okucia ( zamki, klamki pochwyty, samozamykacze) ……………..

- Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

- W okresie trwania gwarancji jakości przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w następujących terminach:

- na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek,

- na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości

- na uzasadniony wniosek wykonawcy.

- W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż ….. dni robocze) do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może:

            - usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia lub

            - naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub/i usterek.

§ 6

- Podstawą do  wystawienia faktury  jest protokół końcowy odbioru robót podpisany przez przedstawicieli obu stron.

- Termin płatności wynosi  do ………. dni od daty wpływu do Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16 prawidłowo wystawionej faktury.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 umowy będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy nr  …………………………………………………………………….

- W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- zapewnienia obsługi gwarancyjnej w okresie gwarancji przedmiotu umowy,

- terminowego dokonywania napraw przedmiotu umowy w okresie gwarancji,

- dostarczenia Zamawiającemu w chwili odbioru końcowego robót dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymogu odporności ogniowej EI 30 dla zamontowanych drzwi.

§ 8.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający   nalicza następujące  kary umowne :

- za nieterminową realizację przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3  umowy  za każdy  dzień opóźnienia;

- za nieterminową naprawę przedmiotu umowy w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3  umowy za każdy dzień zwłoki.

- w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3  umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w szczególności:

- stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu  umowy,

- gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 10 dni.

- jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy.

- W przypadku gdy szkoda Zamawiającego przerosła wysokość kary umownej, Zamawiający ma prawo niezależnie od kary żądać odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja stanowi podstawę rozliczenia między stronami.

- Zamawiający ma prawo dokonać, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9.

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 12.

Umowa została sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy

WYKONAWCA:								ZAMAWIAJĄCY: