Radom, dn. 15.06.2012 r.

Znak sprawy:  DAG /341/16  /12

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem drzwi stalowych i aluminiowych ognioodpornych klasy EI30 do fizykoterapii w pawilonie D w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu.

Przesyłamy odpowiedź jaka została udzielona w związku z przysłanym przez  jednego z Wykonawców zapytaniem dotyczącym treści w/w zapytania ofertowego (pytanie w oryginalnym brzmieniu).

Pytanie 1

Prosimy o podanie, czy Zamawiający w drzwiach stalowych p/poż do łazienek i WC będzie wymagał kratek wentylacyjnych ? Jest to rozwiązanie w drzwiach p/poż bardzo rzadko używane, a specjalne kratki p/poż podrażają koszt drzwi.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie wymaga do łazienek i WC w drzwiach stalowych p/poż. kratek wentylacyjnych.

Pytanie 2

Prosimy o podanie, czy Zamawiający dopuszcza drzwi stalowe p/poż wypełnione styropianem, zamiast wełną mineralną? Wypełnienie styropianowe jest powszechnie stosowane przez producentów.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający nie  dopuszcza drzwi stalowych wypełnionych styropianem.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że w kosztorysie przetargowym można zastosować stawkę VAT 8% ( budynek DPS).

Odpowiedź na pytanie 3

W związku z faktem, że Zamawiający wymaga podania w ofercie wyłączenie ceny brutto, za określenie właściwej stawki VAT odpowiada Wykonawca.

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

Weterana Walki i Pracy w Radomiu

mgr Monika  Krzyżanowska