Radom, dn. 02.06.2015 r.

Znak sprawy: DAG.271.3.2015

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: ,,Przebudowa korytarzy i klatek schodowych w pawilonach A, B, C w  DPSWWiP w Radomiu” ogłoszonego w dniu 20.05.2015r. na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.dpsweteran.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl ( numer ogłoszenia 119294-2015).

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r., poz.907 z póżn. zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przysłanym przez jednego z Wykonawców zapytaniem dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu ( pisownia oryginalna ):

Informujemy, że niektóre z kolorów wybranej przez Państwa Wykładziny Tarkett Granit nie są już produkowane. Poza tym numeracja kolorystyki również została zamieniona.

Na przykład kolor 18 381 – ciemna zieleń – jest obecnie nie do zstąpienia przez  żaden inny.

Proszę również o określenie parametrów technicznych wykładziny, w specyfikacji technicznej widnieje zapis: wykładzina gr. 2mm, zabezpieczona poliuretanem, klasa ścieralności P.

Informuję, że Tarkett Granit obecnie nazywa się Tarkett iQ Granit, zabezpieczenie poliuretan

iQ Pur, klasa ścieralności T.

Wobec powyższego proszę o jednoznaczne określenie parametrów technicznych wykładziny

oraz wyrażenie zgody na zastosowanie kolorystyki zbliżonej do wybranej.

Odpowiedź na pytania:

Wyjaśniamy, że zapis dotyczący parametrów technicznych wykładziny zawarty w specyfikacji technicznej jest aktualny. Na posadzki należy zastosować wykładzinę PVC o klasie ścieralności P charakterystycznej dla wykładzin stosowanych w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu (jest to wymaganie minimalne i nie wyklucza  zastosowania wykładziny o wyższej klasy ścieralności jaką jest klasa ścieralności T).

Kolory i symbole  wykładziny  zostały celowo opisane jako kolory zastosowane w  części obiektu DPS  w celu ułatwienia wykonawcy dobrania kolorów podobnych do istniejących w dokumentacji projektowej  ( kolory firmy Tarkett przyjęto jako przykładowe i tylko na potrzeby projektu).

Przy zastosowaniu innych kolorów  wykładzin, jeżeli będą w znacznym stopniu odbiegać od istniejącej na korytarzach kolorystyki,  kolory należy  uzgodnić z projektantem. W przypadku zastosowania kolorystyki zbliżonej do wybranej nie jest taka zgoda potrzebna.

Termin otwarcia ofert,  oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

Weterana Walki i Pracy w Radomiu

mgr Monika Krzyżanowska